ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа теплообменных аппаратов

обозначение (индекс) опросного листа

| Условное обозначение аппарата: |  | Количество: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по ТУ 3612-024-00220302 |  |  |

(поверхность теплообмена 0,0 м2)

| № п/п | Запрашиваемые сведения |  | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | трубное пространство | межтрубное пространство |
| 1 | Расчетные и рабочие условия |  |  |  |
|  | Давление, МПа |  |  |  |
| 1.1 | рабочее |  |  |  |
| 1.2 | расчетное (условное избыточное) |  |  |  |
|  | Температура рабочая, °C |  |  |  |
| 1.3 | на входе |  |  |  |
| 1.4 | на выходе |  |  |  |
|  | Температура стенки, °C |  |  |  |
| 1.5 | максимальная |  |  |  |
| 1.6 | минимальная |  |  |  |
| 1.7 | Температура расчетная, °C |  |  |  |
| 1.8 | Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки, °C |  |  |  |
| 2 | Характеристика рабочей среды |  |  |  |
| 2.1 | Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость) |  |  |  |
| 2.2 | Наименование рабочей среды и ее процентный состав, % (масс.) |  |  |  |
| 2.3 | Температура кипения при давлении 0,07 МПа, С |  |  |  |
| 2.4 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |  |  |  |
| 2.5 | Взрывоопасность по ГОСТ 30852.5, ГОСТ 30852.11 |  |  |  |
| 2.6 | Пожароопасность (воспламеняемость) по ГОСТ 12.1.004 |  |  |  |
|  | Температура, °C |  |  |  |
| 2.7 | максимальная |  |  |  |
| 2.8 | минимальная |  |  |  |
| 2.9 | Коррозионность (да, нет) |  |  |  |
| 2.10 | Скорость коррозии, мм/год |  |  |  |
| 3 | Конструктивные требования |  |  |  |
| 3.1 | Материал | основной |  |  |
|  |  | прокладок |  |  |
| 3.2 | Тип уплотнительной поверхности штуцеров |  |  |  |
| 3.3 | Тип уплотнительной поверхности фланцев аппаратных |  |  |  |
| 3.4 | Необходимость проведения испытаний на межкристаллитную коррозию сварных соединений: «да», «нет». Если «да», указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют только для аппаратов, в которых применены стали марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 10Х17Н13М2Т). |  |  |  |
| 3.5 | Трубы бесшовные: «да», «нет» |  |  |  |
| 3.6 | Указать: шарниры «левые», «правые», «не требуются» (устанавливаются на горизонтальных аппаратах 400-1200 мм на PN 4,0 МПа, 1400 мм на PN 2,5 МПа) |  |  |  |
| 3.7 | Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются на: «бетонном основании», «металлоконструкции» |  |  |  |
| 3.8 | Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «cварка с последующей развальцовкой» |  |  |  |
| 3.9 | Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции |  |  |  |
| 3.10 | Теплоизоляция (материал, толщина) |  |  |  |
| 4 | Характеристика места установки аппарата |  |  |  |
| 4.1 | Сейсмичность района установки аппарата, балл |  |  |  |
| 4.2 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |
| 4.3 | Категория помещения по НПБ 105 (СП 12.13130) |  |  |  |
| 4.4 | Класс помещения по ПУЭ |  |  |  |
| 4.5 | Средняя температура самой холодной пятидневки, С |  |  |  |
| 4.6 | Взамен старого оборудования или на вновь строящемся объекте |  |  |  |
| 4.7 | Место установки аппарата (в не отапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  |  |  |
| 5 | Требования надежности |  |  |  |
| 5.1 | Назначенный срок службы, лет (определяет заказчик) |  |  |  |
| 5.2 | Число циклов нагружения за назначенный срок службы |  |  |  |
| 6 | Справочные сведения |  |  |  |
| 6.1 | Наименование, почтовый индекс, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, организации, заполнившей опросный лист |  |  |  |

| Штуцеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение штуцера | Назначение штуцера | Условный диаметр штуцера, мм | Условное давление, МПа |

Схема аппарата*

* 1) Схема аппарата с привязочными размерами штуцеров и опор приводится для аппаратов, в которых имеются отличия от настоящих ТУ; 2) Схему аппарата приводят в том виде, в каком она представлена в настоящих ТУ; 3) Размеры указывают в том случае, если они отличаются от размеров, приведенных в настоящих ТУ; 4) Условные диаметры штуцеров указывают в том случае, если они меньше, чем в настоящих ТУ

Примечания:

Ответственный исполнитель

от организации, заполнившей опросный лист:

Должность	Подпись, дата	И.О. Фамилия

Должность	Подпись, дата	И.О. Фамилия