Состав ПТК «СТАРТ» 4252.70.14.00.000 приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав ПТК «СТАРТ» 4252.70.14.00.000

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкаф контроллера с центральным процессором и модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК1 | 4252.70.14.01.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с центральным процессором и модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК2 | 4252.70.14.02.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с центральным процессором и модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК3 | 4252.70.14.03.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с центральным процессором и модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК4 | 4252.70.14.04.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с центральным процессором и модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК5 | 4252.70.14.05.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК6 | 4252.70.14.06.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК7 | 4252.70.14.07.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК8 | 4252.70.14.08.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК9 | 4252.70.14.09.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК10 | 4252.70.14.10.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями вывода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК11 | 4252.70.14.11.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями вывода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК12 | 4252.70.14.12.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями вывода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК13 | 4252.70.14.13.000 | 1 |
| Шкаф контроллера с модулями вывода-вывода аналоговых и дискретных сигналов ШК14 | 4252.70.14.14.000 | 1 |
| Шкаф контроллера противоаварийной защиты ШК ПАЗ | 4252.70.14.15.000 | 1 |
| Шкаф сервера ШС | 4252.70.14.16.000 | 1 |
| Шкаф сетевой ШКОМ | 4252.70.14.17.000 | 1 |
| Рабочая станция инженера | 4252.70.14.20.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.21.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.22.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.23.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.24.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.25.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.26.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.27.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.28.000 | 1 |
| Рабочая станция оператора | 4252.70.14.29.000 | 1 |
| Щит клеммных сборок | 4252.70.14.40.000 | 7 |
| Прикладное программное обеспечение |  |  |
| Прикладное программное обеспечение | 4252.70.14.90.000 | 1 к-т |